## 様式
【対象建物チェックシート】
下記項目にて、対象建物のモードセルアンカーボルトの適用範囲を確認してください。
A） 建築基準法第6条第1項第4号に該当する旨の確認
| 判定項目 | 判定内容 |  |  | 自己判定 |  | 代理店 |  | WASC
| 一号建築物について |  | □ | 特殊建築物でない
|  |  | □ | 特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が 100㎡以下である
| 二号建築物について |  | □ | 階数が2以下である
|  |  | □ | 述べ面積が500㎡以下
|  |  | □ | 最高高さが13m以下である
|  |  | □ | 軒の高さが9m以下である
| 三号建築物について |  | □ | 木造である
その他 （特記事項を記入してください）
[5 empty] | □ | 適 | □ | 適 | □ | 適
[5 empty] | □ | 不適 | □ | 不適 | □ | 不適
B） その他、モードセル工法適用のための確認事項
| 判定項目 | 判定内容 |  |  | 自己判定 |  | 代理店 |  | WASC
| 基礎 |  | □ | 基礎立上り部の幅が150mm以上である
|  |  | □ | 基礎立上り部の幅が土台の幅以上である
|  |  | □ | その他、「【フラット35】対応 木造住宅工事仕様書」 （住宅金融支援機構編）の使用に準じる
| 土台 |  | □ | 最下階の柱の下に土台が設けられている
|  |  | □ | 土台寸法が105角もしくは120角である
|  |  | □ | 換気スペーサー仕様（ねこ土台）仕様である | [6 empty] | □
|  |  | □ | その他、「【フラット35】対応 木造住宅工事仕様書」 （住宅金融支援機構編）の使用に準じる | [6 empty] | ■
| 作業スペース等 |  | □ | 1階床下点検口より、床下空間全面への進入が可能である
|  |  | □ | 床下の作業スペースとして、床下最小高さ※が350mm以上である
※床下最小高さ：内部土間コン天端～大引下端等
|  |  | □ | その他、「【フラット35】対応 木造住宅工事仕様書」 （住宅金融支援機構編）の使用に準じる
その他 （特記事項を記入してください）
[5 empty] | □ | 適 | □ | 適 | □ | 適
[5 empty] | □ | 不適 | □ | 不適 | □ | 不適